## XADC_読み取りデータ計算
XADC_読み取りデータ計算 |  |  |  |  | 日本ロジック設計 | 2026.02.12
温度計算
XILINX資料、「ug480_7Series_XADC.pdf」より
|  | レジスタ読み取り値 | 上位12bit 10進化 | 計算値 [℃]
レジスタ値をここに入力=> |  | 9BF2 | 2495.125 | 33.8521
電源センサー計算
XILINX資料、「ug480_7Series_XADC.pdf」より
注意：フルスケールで3Vまで
|  | レジスタ読み取り値 | 上位12bit 10進化 | 計算値 [V]
レジスタ値をここに入力=> |  | 559E | 1369.875 | 1.0033
|  | 980F | 2432.9375 | 1.7819
|  | 6A2B | 1698.6875 | 1.2442
|  | 559B | 1369.6875 | 1.0032
補足事項
| ・ | 電圧の測定範囲は、フルスケールで3Vまで
| ・ | XADCの分解能は、仕様上は 12bit のはずだが、レジスタは 16bit 分あるため、読み取り値は 16bit としている。
計算時に上位 12bit 分解能とみなして計算する。
※下位 4bit の扱いについて、データシートでは意味があるかのような記載があるが、詳細が不明。